## 7月设备
2025年7月拟采购医疗（实验）设备清单公示暨调研公告
备注：以下拟采购医疗（实验）设备年度计划无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，用途及需求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 用途及需求（仅供参考，不限于以下功能） | 备注
7-1 | X射线放射治疗系统 | 1 | 设备 | 用于治疗皮肤疾病，如瘢痕疙瘩、寻常疣、血管瘤、湿疹、银屑病、皮肤肿瘤等。
7-2 | 皮肤镜 | 1 | 设备 | 用于鉴别、诊断色素性疾病（如雀斑、黄褐斑、太田痣等）、皮肤肿瘤（黑色素瘤、基底细胞癌、日光性角化病等）、感染性皮肤病（扁平疣、体癣等）及炎症性皮肤病（银屑病、玫瑰糠疹等）。要求成像清晰。
7-3 | 3D皮肤检测仪 | 1 | 设备 | 能够对面部形态衰老缺陷测量，可以进行治疗前后效果动态展示。
7-4 | 舒敏治疗仪 | 1 | 设备 | 消除皮肤炎症，恢复肌肤水油平衡，加强皮肤屏障修复。
7-5 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 设备 | 用于各类病毒疣、赘生物等皮损治疗。
7-6 | 脂肪干细胞胶离心机 | 1 | 设备 | 脂肪干细胞胶离心机用于分离脂肪干细胞，具有恒温功能，保证脂肪的活性。
7-7 | 多功能高频电刀 | 1 | 设备 | 利用高频交流电流通人体组织时产生的热效应进行切割，凝固（止血），干燥，消融等手术操作
7-8 | 医用冷藏冰箱 | 2 | 设备 | 2-8℃，存储体积＞350L为佳，可视冰箱门，带锁。
7-9 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 设备 | 可用于单纯疱疹、支原体、及分枝杆菌核酸检测等项目。样本通量：≥90，多通道检测≥4个通道数。
7-10 | 蒸汽灭菌器 | 1 | 设备 | 具备灭菌功能。
7-11 | 红外电热灭菌器 | 1 | 设备 | 灭菌设备，最高灭菌温度＞750℃。
7-12 | 单道移液器 | 11 | 设备 | 用于定量转移液体的器具。各类规格。
7-13 | 除颤监护仪 | 1 | 设备 | 急救设备。
7-14 | 可复用负极板回路垫 | 1 | 设备 | 成人儿童通用，适配各种高频手术设备，适用于所有皮肤情况，包括大面积烧伤、干燥、毛发过多、具有金属植入物、刺青、疤痕及敏感皮肤等。
7-15 | 极速生物阅读器 | 1 | 设备 | 用于医疗灭菌效果监测，可以快速判断灭菌效果。
7-16 | 液氮冷冻枪 | 1 | 设备 | 适用于皮肤及黏膜部位病灶清除。
7-17 | 壁挂式空气消毒机 | 2 | 设备 | 消毒空气，人机共存，壁挂式。
7-18 | 多功能治疗车 | 2 | 设备 | 放置治疗物品。≧2层抽屉，内配活动隔板，配4个万向、静音脚轮，带刹车、配杂物篮。
7-19 | 电动美容床 | 1 | 设备 | 可调节床体高度及患者体位。
3-3 | 医用吸烟机 | 3 | 设备 | 可以净化激光治疗皮肤产生的有毒气体、皮屑粉尘净化，吸力大，噪音小。
1-24 | 便携式黑白B超机 | 1 | 设备 | 利用超声成像功能用于穿刺引导,开展中长导管静脉置管技术。 | 二次挂网
1-29 | 荧光显微镜灌流设备 | 1 | 设备 | 用于细胞离子通道和细胞给药的等研究。具备明场、荧光、比率钙成像、数码成像和分析功能。 | 二次挂网
1-53 | 全自动洗片机 | 1 | 设备 | 用于冲洗X光胶片、CT、MPI等实验室用的胶片。其洗片过程包括显影、定影、冲洗、烘干和扫描五个部分，这些步骤都可自动完成的。 | 二次挂网
1-59 | 旋转流变仪 | 1 | 设备 | 可以研究从低黏度流体到高强度固体样品的流动和变形特性，是测量材料流变学特性的仪器，可以计算样品的黏度、储能模量、损耗模量、Tanδ等流变学参数。 | 二次挂网
1-62 | 纳米均质机 | 1 | 设备 | 能成功的分散需要以针对性的力量来分散团聚颗粒。 | 二次挂网
1-63 | 多功能提取罐 | 1 | 设备 | 用于中药提取，适用于中药的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漉作用，芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作。 | 二次挂网
1-64 | 超微粉碎机 | 1 | 设备 | 利用空气分离、重压研磨、剪切的形式来实现干性物料超微粉碎的设备。具有自动控制功能。 | 二次挂网
1-65 | 小型喷雾干燥机 | 1 | 设备 | 可以同时完成干燥和造粒的小型装置。 | 二次挂网
1-69 | 氮吹仪 | 1 | 设备 | 氮吹仪通过精确控制氮气流量、温度和吹扫时间，能够实现对样品溶液的快速而均匀的浓缩，可以显著缩短实验周期。 | 二次挂网
1-70 | 胶体磨 | 1 | 设备 | 通过高速旋转的磨盘实现对物料粒度的高效减小和乳化、分散、混合等效果，胶体磨具有处理能力强、细度均匀、操作简便等优点。 | 二次挂网
1-76 | 旋转蒸发仪（小型） | 1 | 设备 | 仪通过减压蒸馏和旋转蒸发，可以在较短的时间内完成大量的样品浓缩、干燥等操作，显著提高实验效率。 | 二次挂网

## 7月耗材
2025年7月拟采购医用耗材、试剂清单公示暨调研公告
备注：以下拟采购医用耗材、试剂年度计划无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，用途及需求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 用途及需求（仅供参考，不限于以下功能） | 备注
7-1 | 针灸针 | 如0.18*25mm、0.20*25mm、0.18*13mm等各类规格 | 支 | 适用针灸技术，用于带状疱疹患者、湿疹患者等。一次性使用。
7-2 | 可吸收缝合线 | 如3-0等各类规格 | 根 | 适用埋线技术，一次性使用。
7-3 | 艾柱 | 如25*20mm等各类规格 | 板 | 适用艾灸技术，适用于疼痛患者，如带状疱疹后遗神经痛患者等。悬灸不掉灰。
7-4 | B超探头套 | 如14*14cm | 个 | 无菌探头保护膜，一次性使用。
7-5 | 一次性使用无菌注射针 | 如0.7*80mm、0.9*80mm、0.7*32mm、0.9*38mm等各类规格 | 个 | 神经阻滞治疗所用耗材。
7-6 | 小针刀 | 如0.4*30mm等 | 个 | 一次性使用。
7-7 | 一次性使用静脉输液针 | 常规规格 | 个 | 用于静脉注射、小儿采血。与任何容量注射器、输液器配合使用。
7-8 | 消融电极 | 常规规格 | 个 | 一次性灭菌产品，配合高频手术设备使用，在外科手术中对生物组织进行凝血或切割使用。
7-9 | 无菌敷贴 | 如9*20㎝等 | 张 | 一次性使用无菌产品，用于体表非慢性创面的护理。具有保护伤口，防止感染，促进伤口愈合的作用。
7-10 | 一次性使用导管鞘套装 | 常规规格 | 个 | 无菌，无生物毒害性，耐腐蚀性和表面无杂质。
7-11 | 一次性使用止血带 | 常规规格 | 条 | 一次性使用，用于静脉输液或抽血时短暂阻断静脉回流。
7-12 | 注射用聚左旋乳酸填充剂 | 常规规格 | 瓶 | 用于真皮深层、皮下层注射，以矫正中面部容量缺失和/或中面部轮廓缺陷。
7-13 | 无色消毒液 | 如500ml等 | 瓶 | 外科手术皮肤消毒。
7-14 | 一次性使用无菌注射针（锐针、钝针） | 如钝针21G、23G、27G等； 锐针34G等 | 支 | 适用于面部微整注射，兼容玻尿酸、肉毒素等，适配常规1-20ml注射器。钝针与锐针规格包含但不限于规格要求。
7-15 | 一次性负压吸引管 | 常规规格 | 根 | 用于水光针注射治疗，一次性使用。
7-16 | 全自动免疫组化仪配套试剂 | 如单瓶6-7ml小规格 | 瓶 | 适用于组织切片检查，CD4、PRAME、Ki67、BerEp4、CAM5.2标记物免疫组织化学染色。为通用试剂。
7-17 | 普通玻片 | 常规规格 | 片 | 不易破碎。
7-18 | 黑素瘤相关指标FISH荧光原位杂交检测试剂盒 | 常规规格 | 盒 | DNA的定性、定量或定位分析。
7-19 | 真菌药敏试剂 | 常规规格 | 盒 | 体外检测真菌的药物敏感情况。试剂板条包含伏立康唑、氟康唑、伊曲康唑、两性霉素B等药物。并供应特比萘芬药敏纸片。
7-20 | 乙型肝炎病毒DNA定量检测试剂 | 常规规格 | 盒 | 用于血中乙型肝炎病毒DNA的定量检测。通用试剂。
7-21 | 单纯疱疹病毒-梅毒螺旋体联合核酸检测试剂 | 常规规格 | 盒 | 单纯疱疹病毒1型、2型、梅毒螺旋体三种病原体核酸的联合检测。
8 | 湿热过滤器 | 各类 | 个 | 麻醉机配套通用耗材。用于全身麻醉的麻醉机呼吸回路中，过滤呼吸回路气体中的微粒及病毒，一次性使用。 | 二次挂网