## 附表1-医院直饮水机滤芯更换及维护统计表
附表1：
医院直饮水机滤芯更换及维护服务统计表
序号 | 楼栋 | 楼层 | 安装位置 | 品牌 | 水机型号 | 安装时间 | 数量(台)
1 | 麓景路院区2号楼 | 2 | 候诊大厅 | 安吉尔 | AHR27-2030K2 | 2023-01-06 | 1
2 | 麓景路院区2号楼 | 3 | 2号楼、3号楼连接处 | 安吉尔 | Y1251LKD-RO | 2022-07-06 | 1
3 | 麓景路院区2号楼 | 4 | 2号楼、3号楼连接处 | 安吉尔 | Y1251LKD-RO | 2023-06-08 | 1
4 | 麓景路院区2号楼 | 5 | 2号楼、3号楼连接处 | 安吉尔 | Y1251LKD-RO | 2023-02-21 | 1
5 | 麓景路院区2号楼 | 6 | 日间病房休息区 | 安吉尔 | Y1251LKD-RO | 2024-12-04 | 1
6 | 麓景路院区2号楼 | 8 | 八楼病区饮水间 | 全给 | QG-JB-3U | 2024-08-09 | 1
7 | 老干大厦治疗区 | 1 | 痤疮治疗候诊区 | 安吉尔 | AHR27-2030K2 | 2023-01-06 | 1
8 | 老干大厦办公区 | 2 | 茶水间 | 安吉尔 | AHR27-2030K2 | 2022-07-06 | 1
9 | 白云区政民路院区 | 5 | 宿舍 | 安吉尔 | AHR27-2030K2 | 2020-09-14 | 1
10 | 白云区政民路院区 | 6 | 宿舍 | 安吉尔 | AHR27-2030K2 | 2020-09-14 | 1
10 | 白云区政民路院区 | 7 | 宿舍 | 贺众 | AHR27-2030K2 | 2022-06-08 | 1
11 | 珠江新城医学美容中心 | 1 | 候诊区 | 贺众 | UR-999BS-3 | 2022-03-07 | 1
12 | 珠江新城医学美容中心 | 2 | 候诊区 | 贺众 | UR-999BS-3 | 2022-03-07 | 1
总 计 | [6 empty] | 13
1、以上采购物品名称、型号规格、数量等均为参考和估算（如有增减按以上相应机型提供服务），供应商的需供应基于以上内容或优于以上内容，供应商在进行资质文件报名时，需提供响应及方案承诺；
2、质保期限不少于更换周期的需求时间，开始时间为自物品交付使用登记之日起计算，保修范围包括所供应的零配件及第三方产品等；
3、具体要求（包括品名、型号规格、尺寸、数量等）以采购人现场需求为准，最终解释归采购人所有。

## 附表2-水质监测主要参数
附表2：
水质监测主要参数
医院直饮水机经过滤后的水质必须符合相关饮用水标准及检测要求，采购人的水质监测要求包括及不限于以下参数及要求：
序号 | 主要参数
1 | 菌落总数(≤100)
2 | 总大肠菌群（不应检出）
3 | pH（不小于 6.5 且不大于8.5）
4 | 耗氧量(以O₂计)（≤3）
5 | 色度（≤15）
6 | 浑浊度（≤1）
7 | 肉眼可见物（无）
8 | 臭和味（无异臭、异味）
9 | 游离余氯（≤2）

## 附表3-医院直饮水机滤芯更换及维护单项报价表
附表3：
医院直饮水机滤芯更换及维护服务单项及年用量报价表
一、分类报价
1.贺众牌直饮水机的滤芯更换及维护
过滤系统 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 饮水机消毒 | 设备维护
品名 | UF-61C | UF-62C | UF-63C | 逆渗透膜 | UF-21 | 清缸杀菌 | 配件维修
更换（服务）周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 不定期
一年更换总数 | 4支 | 4支 | 4支 | 2支 | 2支 | 1次 | 维修配件全包
单价（元）
小计（元）
2.安吉尔AHR27-2030K2直饮水机的滤芯更换及维护
过滤系统 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 饮水机消毒 | 设备维护
品名 | PP棉 | 颗粒活性炭 | 压缩活性炭 | 逆渗透膜 | 后置活性炭 | 清缸杀菌 | 配件维修
更换（服务）周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 不定期
一年更换总数 | 4支 | 4支 | 4支 | 2支 | 2支 | 1次 | 维修配件全包
单价（元）
小计（元）
2.1安吉尔Y1251LKD-RO直饮水机的滤芯更换及维护
过滤系统 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 饮水机消毒 | 设备维护
品名 | PP棉 | 颗粒活性炭 | 逆渗透膜 | 后置活性炭 | 清缸杀菌 | 配件维修
更换（服务）周期 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 不定期
一年更换总数 | 4支 | 4支 | 2支 | 2支 | 1次 | 维修配件全包
单价（元）
小计（元）
3.全给QG-JB-3U直饮水机的滤芯更换及维护
过滤系统 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 饮水机消毒 | 设备维护
品名 | PP棉 | 颗粒活性炭 | 压缩活性炭 | 逆渗透膜 | 后置活性炭 | 清缸杀菌 | 配件维修
更换（服务）周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 不定期
一年更换总数 | 4支 | 4支 | 4支 | 2支 | 2支 | 1次 | 维修配件全包
单价（元）
小计（元）
二、汇总价
品牌 |  | 单位 | 数量 | 单价（元/台.年） |  | 合计（元/年）
1、贺众直饮水机类（UR-999BS-3） |  | 台 | 2
2、安吉尔直饮水机类（AHR27-2030K2） |  | 台 | 6
3、安吉尔直饮水机（Y1251LKD-RO） |  | 台 | 4
4、全给直饮水机类（QG-JB-3U） |  | 台 | 1
年总计（元/年）
两年总计（元/两年）
注：1、以上数量为现用量，作报价计算参考，具体采购和结算量按实际服务数量为准（如有增减按以上相应机型结算），采购方不作总量承诺；
2、要求供应商所供应物品为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用等承诺；
3、以上报价已包含设计、勘查、运输、工具、耗材、节假日加班、巡查、质保、税收等费用；
4、供应商报价时必须填报上表格中各品名、型号规格、单价、金额齐全；
5、质保期期限不少于更换周期的需求时间，开始时间为自物品交付使用登记之日起计算，保修范围包括所供应的零配件及第三方产品等。

## 附表4-医院直饮水机滤芯更换及维护服务报价总表
附表4：
项目报价总表
项目名称 | 资质 是否符合 | 总价 (万元) | 采购期 | 公司业绩 | 备注
医院直饮水机滤芯更换及维护服务采购项目 |  |  | 两年 |  | 本报价采购量为现用数量的单价统计了两年总价，具体采购量按采购方需求为准进行结算。
报价单位（名称+盖章）
报价日期： 年 月 日
报价联系人：
联系人电话：

## 附表5-采购设备报价表
附表5
直饮水机报价表
序号 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 总金额（元） | 供货期 | 目前供货的清单及价格 （需与提供的合同/中标通知书一致）
1 | 贺众 | UR-999BS-3 | 台 |  | 5
2 | 安吉尔 | AHR27-2030K2 | 台 |  | 5
3 | 安吉尔 | Y1251LKD-RO | 台 |  | 5
备注：采购需求数量为5台，此附件为调研品牌型号对比报价。纸质版加盖单位公章。
报价单位（名称+盖章）
报价日期： 年 月 日
报价联系人：
联系人电话：