## 电梯
广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目电梯参数
直电梯编号 | 数量 | 类型 | 载重量 | 额定速度 | 停站层 | 提升高度（m） | 开门类型 | 井道尺寸 | 轿厢高度 | 门洞尺寸 | 开门净尺寸 | 底坑深度 | 顶层高度 | 机房 | 控制方式 | 轿厢 地板 | 轿厢天花装修 | 电梯轿厢装饰 | 轿厢前壁 | 轿门 | 门灯横梁 | 轿厢侧壁 | 轿厢后壁 | 扶手 | 轿厢操纵箱 | 轿内显示 | 操纵箱按钮 | 小门套 | 层（厅门） | 厅外召唤指示器 | 语音播报 | 空调 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 门坎 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 备注
|  |  | (kg) | (m/s) |  |  |  | (宽*深) |  | (宽*高) | (宽*高) | (mm) | (mm)
DT1 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 1600 | 2 | -2~15 | 74.5 | 旁开门 | 2500*2900 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2200 | 5300 | 有机房 | 单控 | 防滑钢板 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于1.5P，风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 |  | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 紫外线杀菌灯 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话 | 1.考虑晚间人员活动少，节能节电，建议具备调整电梯运行数量的功能；2.电梯六大核心部件要求原厂原整机或原装进口，不允许翻新、贴牌、散件组装，六大核心部件包括：电梯曳引主机、控制柜控制系统、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器；3.DT18需加对重安全钳；4.厂家负责5年维保和质保。
DT2 | 1 | 医护电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~15 | 74.5 | 中分门 | 2150*2500 | 3000 | 1300*2400 | 1100*2300 | 2500 | 5300 | 有机房 | 并联 | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT3 | 1 | 医护电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~15 | 74.5 | 中分门 | 2150*2500 | 3000 | 1300*2400 | 1100*2300 | 2500 | 5300 | 有机房 |  | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT4 | 1 | 病床梯、无障碍电梯 | 1600 | 1.75 | -2~3 | 20.5 | 旁开门 | 2500*3000 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 4800 | 无机房 | 单控 | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT5 | 1 | 病床梯、手术梯 | 1600 | 1.75 | -2~4 | 25.5 | 旁开门 | 2500*3000 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 4800 | 无机房 | 单控 | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 |  | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT6 | 1 | 病床梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1800 | 2 | -2~15 | 74.2 | 旁开门 | 2500*3000 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 5300 | 有机房 | 群控 | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT7 | 1 | 病床梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1800 | 2 | -2~15 | 74.2 | 旁开门 | 2500*3000 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 5300 | 有机房 |  | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT8 | 1 | 病床梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1800 | 2 | -2~15 | 74.2 | 旁开门 | 2500*3000 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 5300 | 有机房 |  | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT9 | 1 | 病床梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1800 | 2 | -2~15 | 74.2 | 旁开门 | 2500*3000 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 5300 | 有机房 |  | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT10 | 1 | 手术专梯、消防电梯 | 1800 | 2 | -2~15 | 74.2 | 旁开门 | 2500*3000 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 5300 | 有机房 | 单控 | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 |  | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT11 | 1 | 客梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~13 | 65.5 | 中分门 | 2500*2300 | 3000 | 1300*2400 | 1100*2300 | 2500 | 5500 | 有机房 | 群控 | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT12 | 1 | 客梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~13 | 65.5 | 中分门 | 2500*2300 | 3000 | 1300*2400 | 1100*2300 | 2500 | 5500 | 有机房 |  | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT13 | 1 | 客梯、消防电梯、无障碍电梯 | 1350 | 2 | -2~13 | 65.5 | 中分门 | 2500*2300 | 3000 | 1300*2400 | 1100*2300 | 2500 | 5500 | 有机房 |  | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT14 | 1 | 体检、医美电梯、无障碍电梯 | 1600 | 2 | -2~13 | 65.5 | 旁开门 | 2400*2900 | 3000 | 1300*2400 | 1100*2300 | 2500 | 5500 | 有机房 | 单控 | 天然石或人造石 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 | 残疾人操纵箱+盲文按钮 | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 空气过滤消毒机 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT15 | 1 | 动物专梯 | 2000 | 1.75 | -2、-1、1、8、9、13 | 65.5 | 旁开门 | 2400*3200 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 5500 | 有机房 | 单控 | 防滑钢板 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 |  | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 紫外线杀菌灯 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT16 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 2000 | 2 | -2~13 | 65.5 | 旁开门 | 2500*3200 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2500 | 5500 | 有机房 | 单控 | 防滑钢板 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于2.0P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 |  | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 紫外线杀菌灯 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT17 | 1 | 污物电梯、消防电梯 | 1600 | 1.75 | -2~4 | 25.5 | 旁开门 | 2500*2900 | 3000 | 1500*2400 | 1300*2300 | 2000 | 4800 | 有机房 | 单控 | 防滑钢板 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于1.5P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 |  | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 紫外线杀菌灯 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
DT18 | 1 | 药物电梯 | 1350 | 1 | -1、1 | 5.5 | 中分门 | 2400*2200 | 3000 | 1300*2400 | 1100*2300 | 1200 | 4800 | 有机房 | 单控 | 防滑钢板 | 发纹不锈钢加导光板照明 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | SUS304发纹不锈钢 | 三面扁扶手 | 主操纵箱 | 段码楼层显示 | 机械式微动按钮 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 | 所有层_SUS304发纹不锈钢（带2小时耐火等级） | 一体式召唤段码楼层显示 | 普通话、英文、粤语 | 不低于1.5P,风口不少于2个 | 视频电缆 | 音频电缆 | 光幕保护功能 | 轿门门锁 |  | 停电自动平层功能 | 空调电缆 | 井道钢牛腿 | 硬质铝合金 | 紫外线杀菌灯 | 预留机器人对接和刷卡端口 | 多媒体显示屏 | 到站灯 | 五方通话
运输路线满足生物安全柜要求。

## 扶梯
广东省皮肤性病防治中心(南方医科大学皮肤病医院)白云院区建设项目扶梯参数
基本参数
编号 | FT1-FT2 | FT3-FT4 | FT5-FT6
类型 | 自动扶梯 | 自动扶梯 | 自动扶梯
控制方式 | 变频节能模式 | 变频节能模式 | 变频节能模式
台数 | 2 | 2 | 2
使用环境 | 室内梯 | 室内梯 | 室内梯
角度 | 30° | 30° | 30°
速度 | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s
服务楼层 | -1F,1F | 1F,2F | 2F,3F
提升高 | 5500 | 5500 | 5000
梯级宽度（mm) | 1000 | 1000 | 1000
投影长度（mm) | 15050 | 15050 | 14200
底坑长度 | 4800 | 无 | 无
底坑宽度（2台） | 3200 | 无 | 无
底坑深度 | 1350 | 无 | 无
中间支承数 | 无 | 无 | 无
水平级数 | 3 | 3 | 3
装饰配置
护壁板 | 透明钢化安全玻璃 | 透明钢化安全玻璃 | 透明钢化安全玻璃
扶手高度 | 1米 | 1米 | 1米
围裙板 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢
扶手带 | 合成橡胶（黑色） | 合成橡胶（黑色） | 合成橡胶（黑色）
内外盖板 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢
楼层板 | 不锈钢/铝合金 | 不锈钢/铝合金 | 不锈钢/铝合金
梳齿 | 强化合成树脂(荧光黄色) | 强化合成树脂(荧光黄色) | 强化合成树脂(荧光黄色)
梯级 | 不锈钢板（四周荧光黄色安全边界） | 不锈钢板（四周荧光黄色安全边界） | 不锈钢板（四周荧光黄色安全边界）
三角警示牌 | 1个/台 | 1个/台 | 1个/台
防攀爬装置 | 1个/台 | 1个/台 | 1个/台
运行方向指示器 | 有 | 有 | 有
微机变频控制系统 | 有 | 有 | 有
无人乘坐低速运行 | 有 | 有 | 有
驱动链断链安全保护 | 有 | 有 | 有
梯级链安全保护 | 有 | 有 | 有
梳齿板安全保护 | 有 | 有 | 有
扶手带进出口保护 | 有 | 有 | 有
梯级下陷安全保护 | 有 | 有 | 有
扶手带速度监控 | 有 | 有 | 有
梯级缺失保护 | 有 | 有 | 有
楼层板安全保护 | 有 | 有 | 有
制动器释放安全保护 | 有 | 有 | 有
裙板防护（毛刷） | 有 | 有 | 有
超速安全保护 | 有 | 有 | 有
逆转安全保护 | 有 | 有 | 有
急停装置 | 有 | 有 | 有
欠相、反相电机过流保护 | 有 | 有 | 有
控制柜重要器件监控 | 有 | 有 | 有
制动距离过长检测 | 有 | 有 | 有
欠速保护 | 有 | 有 | 有
梯级静电刷 | 有 | 有 | 有
故障报警 | 有 | 有 | 有
语音提示 | 有 | 有 | 有
裙板安全保护 | 有 | 有 | 有
厂家负责5年维保和质保。
本项目扶梯不在临空面，国标未要求必须增加护栏。