附件1：消防设备清单

院本部设备清单：

| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 自动 报警 系统 | 1 | 消防报警主机 | 套 | 1 |
|  | 2 | CRT终端显示系统 | 套 | 1 |
|  | 3 | 消防广播主机 | 台 | 1 |
|  | 4 | 消防电话主机 | 台 | 1 |
|  | 5 | MP3播放机 | 台 | 1 |
|  | 6 | 智能烟/温感（连底座） | 套 | 751 |
|  | 7 | 模块 | 个 | 382 |
|  | 8 | 消火栓按钮 | 个 | 100 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 个 | 64 |
|  | 10 | 声光报警器 | 个 | 64 |
|  | 11 | 消防广播 | 个 | 89 |
|  | 12 | 消防电话 | 个 | 6 |
|  | 14 | 消防专用管线 | 米 | 6600 |
| 气体灭火系统 | 15 | 气体灭火控制主机 | 套 | 1 |
|  | 16 | 七氟丙烷药剂 | 瓶 | 1 |
|  | 17 | 紧急停止按钮 | 套 | 1 |
|  | 18 | 放气指示灯 | 套 | 1 |
| 消火栓 系统 | 19 | 消火栓泵 （含控制柜） | 套 | 2 |
|  | 20 | 恒压泵（含控制柜） | 套 | 1 |
|  | 21 | 消火栓箱 | 套 | 98 |
|  | 22 | 安全泄压阀 | 个 | 1 |
|  | 23 | 阀门(闸阀,止回阀) | 个 | 20 |
|  | 24 | 消火栓接合器 | 个 | 1 |
|  | 25 | 室外消火栓 | 个 | 1 |
| 自动喷水 灭火系统 | 26 | 喷淋泵（含控制柜） | 套 | 2 |
|  | 27 | 恒压泵（含控制柜） | 套 | 1 |
|  | 28 | 喷淋头 | 个 | 1782 |
|  | 29 | 安全泄压阀 | 个 | 1 |
|  | 30 | 湿式报警阀 | 个 | 2 |
|  | 31 | 水流指示器 | 个 | 14 |
|  | 32 | 信号闸阀 | 个 | 14 |
|  | 33 | 喷淋接合器 | 个 | 2 |
|  | 34 | 消防管网刷漆 | M2 | 500 |
| 防排烟 系统 | 35 | 风机 | 套 | 7 |
|  | 36 | 风机控制柜 | 套 | 7 |
|  | 37 | 排烟阀 | 套 | 15 |
|  | 38 | 风口百叶 | 套 | 15 |
| 应急照明 | 39 | 应急照明灯 | 套 | 210 |
|  | 40 | 疏散指示灯 | 套 | 124 |
|  | 41 | 应急照明配电箱 | 个 | 32 |
| 防火卷帘 | 42 | 防火卷帘控制箱 | 台 | 4 |
|  | 43 | 防火卷帘电机 | 台 | 4 |
| 防火门 | 44 | 防火门（含单开门、双开门） | 套 | 141 |
|  | 45 | 闭门器 | 套 | 180 |

政民路设备清单：

| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 自动 报警 系统 | 1 | 消防报警主机 | 套 | 1 |
|  | 2 | 消防广播主机 | 台 | 1 |
|  | 3 | 消防电话主机 | 台 | 1 |
|  | 4 | 智能烟/温感（连底座） | 个 | 122 |
|  | 5 | 模块 | 个 | 7 |
|  | 6 | 消火栓按钮 | 个 | 2 |
|  | 7 | 手动报警按钮 | 个 | 14 |
|  | 8 | 声光报警器 | 个 | 28 |
|  | 9 | 消防广播 | 个 | 21 |
| 消防水系统 | 10 | 消火栓箱 | 套 | 2 |
|  | 11 | 喷淋头 | 个 | 396 |
| 应急照明 | 12 | 应急照明灯 | 个 | 35 |
|  | 13 | 疏散指示灯 | 个 | 42 |

珠江新城院区：

| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统主机 | 1 | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 消防设施设备 | 2 | 感烟探测器 | 个 | 64 |
|  | 3 | 感温探测器 | 个 | 2 |
|  | 4 | 声光报警器 | 个 | 12 |
|  | 5 | 按钮 | 个 | 8 |
|  | 6 | 按钮 | 个 | 12 |
|  | 7 | 总线隔离模块 | 个 | 5 |
|  | 8 | 消防广播模块 | 个 | 4 |
|  | 9 | 消防广播(扬声器) | 个 | 18 |