附件3：消防设备报价单

| 序号 |  | 名 称 | 参考品牌 | 型号/规格 | 单位 | 品牌 | 价 格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 感烟探测器 (智能) | 海湾 | JTY-GD-G3T | 只 |  |  |
| 2 |  | 感温探测器 (智能) | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 只 |  |  |
| 3 |  | 消火栓按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9123B | 只 |  |  |
| 4 |  | 手动报警按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9122B | 只 |  |  |
| 5 |  | 声光报警器 | 海湾 | HX-240B | 只 |  |  |
| 7 |  | 消防电话 | 海湾 | 须与原系统匹配 | 只 |  |  |
| 8 |  | 消防专用模块 | 海湾 | 须与原系统匹配 | 只 |  |  |
| 9 |  | 消防水枪 | 才安/天广/正浙安 | DN65 | 只 |  |  |
| 10 |  | 喷头（隐蔽型） | 才安/绿消/桂安 | 68°C | 只 |  |  |
| 11 |  | 喷头（常规） | 才安/绿消/桂安 | 68°C | 只 |  |  |
| 12 |  | 铜闸阀 | 才安/鸣固/桂安 | DN50 | 只 |  |  |
| 13 |  | 铜闸阀 | 才安/鸣固/桂安 | DN25 | 只 |  |  |
| 14 |  | 压力表 | 才安/红旗/富仪 | 普通型 | 只 |  |  |
| 15 |  | 压力表 | 才安/红旗/富仪 | 电接点 | 只 |  |  |
| 16 |  | 消防广播 | 海湾/三江/菱声 | 3W | 只 |  |  |
| 17 |  | 信号线 | 鸿雁/珠江/广东电缆 | RVS-2*1.5/米 | 米 |  |  |
| 18 |  | 电源线 | 鸿雁/珠江/广东电缆 | RVS-2*2.5/米 | 米 |  |  |
| 19 |  | 备用电池 | 松下/理士/天能 | DC12V/7AH | 块 |  |  |
| 20 |  | 备用电池 | 松下/理士/天能 | DC12V/24AH | 块 |  |  |
| 21 |  | 消火栓箱(含卷盘水带) | 才安/恒广/东安 | 650*950 | 只 |  |  |
| 22 |  | 消火栓箱(含卷盘水带) | 才安/恒广/东安 | 650*1400 | 只 |  |  |
| 23 |  | 消防卷盘 | 才安/恒广/东安 | 须与原系统匹配 | 只 |  |  |
| 24 |  | 接线端子 | 森奥 | 须与原系统匹配 | 只 |  |  |
| 25 |  | 卡箍 | 才安 | 须与原系统匹配 | 个 |  |  |
| 26 |  | 卷帘控制箱 | 不限 | 须与原系统匹配 | 只 |  |  |
| 27 |  | 水流指示器 | 广威/华消/天星 | DN100 | 只 |  |  |
| 28 |  | 小枪头 | 才安 | DN15 | 只 |  |  |
| 29 |  | 水带接扣 | 才安 | DN65 | 只 |  |  |
| 30 |  | 各种指示灯、保险丝 | 森奥 | 1~10A | 只 |  |  |
| 31 |  | 警铃 | 不限 | DC24V | 只 |  |  |
| 32 |  | 继电器 | 正泰/德力西/施耐德 | 24V | 只 |  |  |
| 33 | 消火栓头 (减压) | 才安/东消/华消 | DN65 | 只 |  |  |
| 34 | 热镀锌焊接钢管(国标） | 荣钢/南粤/华岐 | DN100 PN1.6MPa | 米 |  |  |
|  |  |  | DN80 PN1.6MPa | 米 |  |  |
|  |  |  | DN65 PN1.6MPa | 米 |  |  |
|  |  |  | DN50 PN1.6MPa | 米 |  |  |
|  |  |  | DN40 PN1.6MPa | 米 |  |  |
|  |  |  | DN32 PN1.6MPa | 米 |  |  |
|  |  |  | DN25 PN1.6MPa | 米 |  |  |
| 35 | 热镀锌线管 | 颂余/劲泰/惠利得 | DN25 | 米 |  |  |
| 36 | 热镀锌线管 | 颂余/劲泰/惠利得 | DN20 | 米 |  |  |
| 37 | 闭门器（普通） | 坚朗/卡贝/固特 | 50KG | 个 |  |  |
| 38 | 闭门器（电动） | 金捍力 |  | 个 |  |  |
| 39 | 应急灯 | 敏华/温特孚/桂安 | 国标 | 个 |  |  |
| 40 | 出口指示灯 | 敏华/温特孚/桂安 | 国标 | 个 |  |  |
| 41 | 消防水带 | 三星/星浙安/龙涛 | 国标 | 条 |  |  |
| 42 | 灭火器 | 桂安/胜安/浙安 | MFZ/ABC4 | 个 |  |  |
| 43 | 手推车式干粉灭火器 | 浙安/桂安/东消 | 35KG | 瓶 |  |  |
| 44 | 防毒面具 | 浙安/唐安/友安 | 国标 | 只 |  |  |
| 45 | 浮球阀 | 伊莱科/界工/米星 | 国标 | 个 |  |  |
| 46 | 人工费用（限于消防工程报价） | / | 天/人 | 天 |  |  |
| 以上所有合计总价： |  |  |  |  |  |  |